Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 25.12.2014 № 2438

# Размер платы

# за содержание и ремонт жилого помещения (в месяц)

| № | Наименование услуги |  | Период действия тарифа с 01.01.2015 по 31.01.2015 |  | Период действия тарифа с 01.02.2015 по 31.12.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для собственников и нанимателей жилых помещений в отдельных квартирах общей площади* |  | для собственников и нанимателей жилых помещений в отдельных квартирах общей площади* |  |
|  |  |  | в руб. (без НДС) | в руб. (с НДС) | в руб. (без НДС) | в руб. (с НДС) |
| 1. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений (в т. ч. плата за услуги и работы управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества), оборудованных стационарными газовыми плитами в домах с полной степенью благоустройства, с лифтами и мусоропроводами. | за 1м2 | 16-24 | 19-16 | 19-43 | 22-93 |
| 2. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений (в т. ч. плата за услуги и работы управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества), оборудованных стационарными электроплитами, в домах с полной степенью благоустройства, с лифтами и мусоропроводами. | за 1м2 | 16-03 | 18-92 | 19-22 | 22-68 |
| 3. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений (в т. ч. плата за услуги и работы управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества), оборудованных стационарными газовыми плитами в домах, без лифтов и мусоропроводов. | за 1м2 | 10-77 | 12-71 | 13-76 | 16-24 |
| 4. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений (в т. ч. плата за услуги и работы управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества), оборудованных стационарными электроплитами, в домах без лифтов и мусоропроводов. | за 1м2 | 10-57 | 12-48 | 13-56 | 16-00 |
| 5. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений (в т. ч. плата за услуги и работы управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества), оборудованных выгребными ямами, в домах с газом. | за 1м2 | 10-77 | 12-71 | 13-76 | 16-24 |
| 6. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений (в т. ч. плата за услуги и работы управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества), оборудованных выгребными ямами, в домах без газа. | за 1м2 | 10-58 | 12-48 | 13-56 | 16-00 |
| 7. | Вывоз мусора с территории частного сектора. | с чел. | 59-50 | 70-21 | 62-48 | 73-72 |

Примечание.

Рекомендовать:

1. Дополнительную площадь, изъятую из мест общего пользования, оплачивать на уровне размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

2. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения производить:

- для жителей, проживающих в коммунальных квартирах с применением коэффициента (далее k), равного отношению общей площади к жилой площади квартиры;

- для проживающих в общежитиях с применением повышающего k, равного отношению общей площади данного общежития к жилой площади этого общежития (с учетом пункта 1 настоящего Примечания).

3. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения не включает расходы на оплату отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения в местах общего пользования в многоквартирном доме.

| Структура платы на содержание и ремонт жилого помещения для собственников и нанимателей на период с 01.01.2015 по 31.01.2015 | Характеристики ЖФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дома с полной степенью благоустройства, с лифтом, мусоропроводом, газом | Дома с полной степенью благоустройства, с лифтом, мусоропроводом, электроплитами | Дома без лифта и мусоропровода, с эл. плитами | Дома без лифта и мусоропровода, с газ. плитами | Дома с выгребными ямами, с газом | Дома с выгребными ямами, без газа |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,18 | 1,18 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 8,36 | 8,12 | 1,68 | 1,91 | 0,78 | 0,55 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме | 5,07 | 5,07 |  |  |  |  |
| 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. | 0,24 |  |  | 0,24 | 0,24 |  |
| 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 10,75 | 10,75 |
| 3.1. Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов. |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 |
| Итого с учетом НДС: | 19,16 | 18,92 | 12,48 | 12,71 | 12,71 | 12,48 |
| Итого без НДС: | 16,24 | 16,03 | 10,58 | 10,77 | 10,77 | 10,58 |

| Структура платы на содержание и ремонт жилого помещения для собственников и нанимателей на период с 01.02.2015 по 31.12.2015 | Характеристики ЖФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дома с полной степенью благоустройства, с лифтом, мусоропроводом, газом | Дома с полной степенью благоустройства, с лифтом, мусоропроводом, электроплитами | Дома без лифта и мусоропровода, с эл. плитами | Дома без лифта и мусоропровода, с газ. плитами | Дома с выгребными ямами, с газом | Дома с выгребными ямами, без газа |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,41 | 1,41 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 10,01 | 9,76 | 3,08 | 3,32 | 1,97 | 1,73 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме | 6,08 | 6,08 |  |  |  |  |
| 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. | 0,25 |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 12,86 | 12,86 |
| 3.1. Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов. |  |  |  |  | 1,61 | 1,61 |
| Итого с учетом НДС: | 22,93 | 22,68 | 16,00 | 16,24 | 16,24 | 16,00 |
| Итого без НДС: | 19,43 | 19,22 | 13,56 | 13,76 | 13,76 | 13,56 |

# Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме определен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 25.12.2014 № 2438

Минимальный перечень обязательных работ и услуг,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества

в многоквартирном доме в составе платы за содержание жилья

| № п\п | Наименование и виды работ и услуг | Периодичность выполнения, период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, в том числе: | в ходе плановых осмотров, во время подготовки к сезонной эксплуатации с составлением актов и планов проведения текущего и капитального ремонтов | (фундаменты, стены, колонны и столбы, перекрытия и покрытия, балки, ригеля, лестницы, элементы крыш, перегородки, полы, оконные и дверные заполнения) |
| 1.1. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: |  |  |
|  | -очистка кровель от посторонних предметов, снежных и ледяных наростов, мусора; - укрепление водосточных труб, колен, воронок, снятие установленных на зиму крышек - лотков; - снятие пружин и доводчиков на входных дверях. | Март - апрель |  |
|  | - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений; - переключения внутреннего водостока на летний режим работы. | Май - июнь |  |
|  | - ремонт оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок; - мелкий ремонт конструктивных элементов здания. | Июнь - август |  |
| 1.2. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |
|  | - приведение помещений, входящих в состав общего имущества в соответствие с Правилами пожарной безопасности | Май - сентябрь |  |
|  | - мелкий ремонт кровель, остекление и закрытие чердачных слуховых окон. | Май - сентябрь |  |
|  | - устранение причин подтопления подвальных помещений. | Май - сентябрь |  |
|  | - замена разбитых стеклоблоков, стекол окон помещений общего пользования, ремонт и утепление входных дверей подъездов, установка пружин и доводчиков, прочие работы. | Сентябрь - октябрь |  |
|  | - установка крышек - лотков на воронках наружного водостока; - переключение внутреннего водостока на зимний режим работы. | Сентябрь - октябрь |  |
| 1.3. | Организация текущих осмотров и текущий ремонт конструктивных элементов. | 2 раза в год с составлением календарного плана. |  |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | В ходе плановых осмотров, во время подготовки к сезонной эксплуатации с составлением актов и планов проведения текущего и капитального ремонтов. | Системы вентиляции и дымоудаления; индивидуальные тепловые пункты, водоподкачки, системы водоснабжения; теплоснабжения; электроснабжения; канализации; внутридомового газового оборудования. |
| 2.1. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |  |
|  | - ремонт, промывка и гидравлические испытания систем отопления; - укомплектование узлов ввода, элеваторных и тепловых узлов, поверка и установка контрольно-измерительных приборов; | Май - сентябрь |  |
|  | - ревизия, ремонт насосов и запорной арматуры; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; - герметизация вводов инженерных коммуникаций. | Апрель - октябрь |  |
|  | - ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов. | Май - сентябрь |  |
|  | - проверка заземления оболочки электрического кабеля; -замеры сопротивления изоляции проводов; - ревизия и наладка электрооборудования. | Май - сентябрь |  |
| 2.2. | Организация текущих осмотров и текущий ремонт элементов систем инженерно- технического обеспечения. | 2 раза в год с составлением календарного плана. |  |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | Осуществляется специализированной организацией. Ликвидация сбоев в работе лифтов - круглосуточно диспетчерской службой. |
| 2.3.1. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка. | 1 раз в неделю |  |
| 2.3.2. | Содержание, обслуживание, ремонт и технический надзор за лифтами в соответствии с действующими Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов и прочими нормами и Правилами. | По утвержденному графику ППР |  |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. | Май - сентябрь | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
|  | - проверка состояния системы внутридомового газового оборудования; - устранение нарушения газоснабжения и утечек газа в газопроводах и приборах. |  |  |
|  |  | в течение смены |  |
| 2.5. | контроль состояния и замена неисправных коллективных контрольно-измерительных приборов; | По мере необходимости | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
|  | - поверка, регулировка, ремонт коллективных приборов учета, снятие показаний. |  |  |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  |
|  | - профилактический осмотр мусоропроводов. | 2 раза в месяц |  |
|  | - удаление мусора из мусороприемных камер. | ежедневно |  |
|  | - очистка и влажная уборка мусороприемных камер. | ежедневно |  |
|  | - мытье и протирка загрузочных клапанов мусоропроводов. | 1 раз в месяц |  |
|  | - мойка сменных мусоросборников. | 1 раз в неделю |  |
|  | - мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода. | 1 раз в месяц |  |
|  | - очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода. | 1 раз в месяц |  |
|  | - дезинфекция мусоросборников. | 1 раз в месяц |  |
|  | - устранение засоров. | По мере необходимости |  |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |
| 3.1. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |
|  | - устранение повреждений трубопроводов инженерных внутридомовых систем во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем и повреждению помещений. | в течение смены | Выезд специалистов на место аварии не позднее 30 минут после получения сообщения от диспетчера или граждан (с уведомлением диспетчера), принятие мер к немедленной локализации аварии, проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии |
|  | - устранение неполадок запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем. | в течение смены |  |
|  | - устранение засоров канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению помещений. | в течение смены |  |
|  | - устранение поступления воды в жилые и вспомогательные помещения. | в течении смены |  |
|  | - устранение причин выхода из стоя оборудования ВРУ, повреждение электрических кабелей, отключения электроэнергии в здании, подъезде; - короткое замыкание. | в течение смены 2 часа |  |
|  | - устранение нарушений в работе оборудования газоснабжения зданий и утечек газа в газопроводах и приборах. | в течение смены |  |
|  | - локализация( прекращение) протечек от неисправности кровли. | в течение смены |  |
|  | - устранение неисправности в системах организованного водостока: - внутреннего; - наружного. | в течение 2-х суток; 5 суток |  |
|  | - устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения. | в течение смены |  |
|  | - устранение причин протечки ( промерзания стыков панелей и блоков. | в течение 7 суток |  |
|  | - замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен и прочих конструктивных элементов во вспомогательных помещениях : - в зимнее время;- в летнее время. | в течение смены 3 суток |  |
|  | - общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций (в жилых помещениях – не по вине проживающих). | в течение смены с принятием необходимых мер безопасности |  |
|  | - устранение засоров и неисправности мусоропроводов. | в течение смены |  |
| 3.2. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов и КГМ. |  | Осуществляется по договору специализированными организациями. |
| 3.2.1. 3.2.2. | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). | 2 раза в день |  |
|  | - вывоз крупногабаритного мусора. | 1 раз в неделю |  |
|  | - сбор отходов 1-4 класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и проч.). | По мере необходимости |  |
| 3.3. | Работы по обеспечению вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО). | по графику |  |
| 3.4. | Работы по содержанию придомовой территории. |  |  |
| 3.4.1. | В зимний период: |  |  |
|  | - сгребание и подметание свежевыпавшего снега вручную; - подметание территорий в дни без снегопада. | при снегопаде – 2 раза в день, 1 раз в день | Подъездные площадки, придомовые тротуары, отмостки |
|  | - посыпка территорий противогололедными средствами вручную. | по мере необходимости |  |
|  | - очистка территорий от уплотненного снега и льда вручную. | 1 раз в неделю |  |
|  | - очистка территорий от свежевыпавшего и уплотненного снега механизированным способом. | Ежедневно при снегопаде | Внутридворовые проезды, внутриквартальные тротуары, автопарковки |
|  | - мешочная уборка мусора с территорий в дни без снегопада. | 1 раз в день |  |
|  | - очистка урн от мусора. | 1 раз в день |  |
|  | - уборка контейнерных площадок. | 1 раз в день |  |
| 3.4.2. | Летний период: |  |  |
|  | - подметание территорий в дни без осадков и с осадками до 2-х см вручную. | 1 раз в сутки | Подъездные площадки, дворовые тротуары, отмостки, парковки. |
|  | - подметание территорий в дни с сильными осадками. | 1 раз в 2 суток |  |
|  | - очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |  |
|  | - мешочная уборка мусора с территорий. | 1 раз в день | Детские, спортивные, хозяйственные площадки, газоны, проезды, парковки |
|  | - выкашивание газонов. | 2 раза за сезон |  |
|  | - уборка контейнерных площадок. | 1 раз в день |  |
| 3.5. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |
| 3.5.1. | Сухая уборка (подметание) помещений общего пользования. | 2 раза в месяц | Тамбуры, холлы, коридоры, лестничные площадки и марши |
| 3.5.2.. | Дератизация подвальных помещений. | по мере необходимости, 1 раз в квартал | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
| 3.5.3. | Дезинсекции, дезинфекция общих помещений. | по мере необходимости | Осуществляется по договору специализированной организацией. |
| 3.6. | Организация управления и договорные услуги. | В соответствии с финансовым планом | Утверждается ежегодно по результатам проведения отчетных собраний |
| 3.6.1 | Содержание аппарата управления УК. |  |  |
| 3.6.2 | Содержание структурных подразделений УК. |  |  |
| 3.6.3 | Договорная деятельность и претензионная работа. |  |  |